## FPR1120-ASA-K9
Thông số kỹ thuật | Cấu hình
FPR1120-ASA-K9
Hiệu suất và khả năng của ASA
Thông lượng Stateful inspection firewall throughput (được đo bằng lưu lượng Giao thức gói dữ liệu người dùng (UDP) 1500B được đo trong điều kiện thử nghiệm lý tưởng.) | 4.5 Gbps
Thông lượng Stateful inspection firewall throughput (multiprotocol) (“Multiprotocol” đề cập đến cấu hình lưu lượng bao gồm chủ yếu các giao thức và ứng dụng dựa trên TCP như HTTP, SMTP, FTP, IMAPv4, BitTorrent và DNS.) | 2.5 Gbps
Kết nối tường lửa đồng thời | 200000
Kết nối mới mỗi giây | 75000
Thông lượng IPsec VPN throughput (450B UDP L2L test) | 1 Gbps
Maximum VPN Peers | 150
Ngữ cảnh bảo mật Security contexts (included; maximum) | Tối thiểu 2, Tối đa 5
Tính sẵn sàng cao High availability | Active/active and Active/standby
Khả năng mở rộng Scalability | VPN Load Balancing
Quản lý tập trung | Cấu hình, ghi nhật ký, giám sát và báo cáo tập trung được thực hiện bởi Cisco Security Manager hoặc trên đám mây với Cisco Defense Orchestrator
Trình quản lý Adaptive Security Device | Quản lý cục bộ, dựa trên web để triển khai ở quy mô nhỏ
Thông số phần cứng
Kích thước (H x W x D) | 1.72 x 17.2 x 10.58 in.
Form factor | Rack mount, 1U
Giao diện | 8 x 1000BASE-T 4 x SFP
Management interfaces | 1 cổng 1000BASE-T 1 cổng Serial console (RJ-45)
USB | 1 cổng USB 3.0 Type-A (500mA)
Lưu trữ | 1 x 200 GB
Nguồn | 1 nguồn tích hợp
Điện áp đầu vào AC | 100 to 240V AC
Trọng lượng | 3.6 kg
Nhiệt độ hoạt động | 0 to 40°C
Độ ẩm hoạt động | 90% không ngưng tụ