## N9K-C93180YC-FX3
N9K-C93180YC-FX3 | Thông số kỹ thuật
Giao diện | 48 cổng 1/10G/25G SFP 6 cổng 40G/100G QSFP28
Hardware
Vi xử lý CPU | 6 cores
Bộ nhớ hệ thống | Mặc định: 16GB Có thể mở rộng thêm: 16GB
Ổ cứng SSD drive | 128 GB
Bộ đệm hệ thống | 40 MB
Cổng Management ports | 2 ports:1 RJ-45 port and 1 SFP+
Cổng USB ports | 1
Ăng-ten | Antenna for GNSS
Cổng RS-232 serial ports | 1
Nguồn cấp (up to 2) | hỗ trợ lên tới 2 nguồn 650W AC
Công suất chung (AC/DC)* | 325W
Công suất tối đa (AC/DC)* | 600W
Điện áp đầu vào (AC) | 100 to 240V
Quạt | 4
Hướng gió | Port-side intake
Kích thước (H x W x D) | 4.4 x 43.9 x 49.6 cm
Tiếng ồn | Port Side Intake:
Fan speed at 50%:64.6 dBA
Fan speed at 70%:76.1 dBA
Fan speed at 100%: 85.4 dBA
Hiệu suất và khả năng mở rộng
Băng thông | Hỗ trợ lên tới 3.6 Tbps và 1.2 Bpps
Số lượng tối đa mục nhập Access Control List (ACL) | Single-slice forwarding engine:
5000 ingress
2000 egress
Số lượng tối đa VLANs | 4096 (27 VLANs out of 4096 are reserved)
Số lượng phiên bản Virtual Routing và Forwarding (VRF) | 1000
Số lượng đường dẫn ECMP tối đa | 128-way
Số lượng tối đa port channels | 512
Số lượng liên kết tối đa trong một port channel | 32
Số phiên SPAN hoạt động | 4
Số lượng VLAN tối đa trong các phiên bản Rapid per-VLAN Spanning Tree (RPVST) | 3967
Số nhóm Hot-Standby Router Protocol (HSRP) | 490
Số lượng mục nhập Network Address Translation (NAT) | 1023
Số lượng phiên bản Multiple Spanning Tree (MST) tối đa | 64
Kích thước Flow-table sử dụng cho Cisco Tetration Analytics platform*** | 64000
Số lượng hàng đợi | 8
Bảo hành | 12 tháng