## SFP-10 25G-LR-S
TT | Thông số kỹ thuật | Cấu hình tối thiểu
1 | SFP-10/25G-LR-S
| Bước sóng (nm) | 1310 nm
| Loại cable | SMF
| Khoảng cách cable | 10km
| Loại kết nối | Dual LC/PC connector
| Truyền điện (dBm) | Maximum (10G): +0.5 Maximum (25G): +2.0
Minimum (10G): -8.2 Minimum (25G): -7.0
| Nhận điện (dBm) | Maximum (10G): +0.5 Maximum (25G): +2.0
Minimum (10G): -14.4 Minimum (25G): -13.3
| Bước sóng truyền và nhận (nm) | 1260 to 1355 (10G) 1295 to 1325 (25G)
| Màu tab kéo | Blue
| Công suất tiêu thụ tối đa (W) | 1.3 W
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động trong môi trường thương mại | 0 to 70°C
| Phạm vi nhiệt độ trong môi trường công nghiệp | -40 to 85°C
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40 to 85°C