## SFP-10G-LR-S
TT | Thông số kỹ thuật | Cấu hình tối thiểu
1 | SFP-10G-LR-S
| Bước sóng (nm) | 1310 nm
| Loại cable | SMF
| Khoảng cách cable | 10km
| Loại kết nối | Dual LC/PC connector
| Truyền điện (dBm) | Maximum:0.5 Minimum: -8.2
| Nhận điện (dBm) | Maximum:0.5 Minimum: -14.4
| Bước sóng truyền và nhận (nm) | 1260 to 1355
| Màu tab kéo | Blue
| Công suất tiêu thụ tối đa (W) | 1 W
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động trong môi trường thương mại | 0 to 70°C (32 to 158°F)
| Phạm vi nhiệt độ trong môi trường công nghiệp | -40 to 85°C (-40 to 185°F)
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40 to 85°C (-40 to 185°F)