## SFP-25G-SR-S
TT | Thông số kỹ thuật | Cấu hình tối thiểu
1 | SFP-25G-SR-S
| Bước sóng (nm) | 850 nm
| Loại cable | MMF
| Khoảng cách cable | 70/100m (OM3/OM4)
| Loại kết nối | Dual LC/PC
| Truyền điện (dBm) | Maximum: +2.4
Minimum: -8.4
| Nhận điện (dBm) | Maximum: +2.4
Minimum: -10.3
| Bước sóng truyền và nhận (nm) | 840 to 860 nm
| Màu tab kéo | Beige
| Công suất tiêu thụ tối đa (W) | 1.2 W
| Commercial temperature range | 0 to 70°C
| Phạm vi nhiệt độ trong môi trường công nghiệp | -40 to 85°C
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40 to 85°C