## FPR2110-ASA-K9
FPR2110-ASA-K9
Hiệu suất và khả năng của ASA
Số cổng | 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet (RJ- 45) 4 x 1 Gigabit (SFP) Ethernet
Thông lượng Stateful inspection firewall | 3 Gbps (Thông lượng được đo bằng lưu lượng Giao thức dữ liệu người dùng (UDP) 1500B được đo trong điều kiện thử nghiệm lý tưởng.)
Thông lượng Stateful inspection firewall (multiprotocol) | 1.5 Gbps (“multiprotocol” đề cập đến cấu hình lưu lượng chủ yếu bao gồm các giao thức và ứng dụng dựa trên TCP như HTTP, SMTP, FTP, IMAPv4, BitTorrent và DNS.)
Số kết nối firewall đồng thời | 1 Triệu
Số kết nối mới mỗi giây | 18000
Số lượng VPN tối đa | 1500
Trình quản lý thiết bị | Web-based, quản lý cục bộ
Thông số kỹ thuật phần cứng
Kích thước (H x W x D) | 4.4 x 42.9 x 50.2cm
Kiểu dáng (rack units) | 1RU
Cổng Serial | 1 x RJ-45 console
USB | 1 x USB 2.0 Type-A (500mA)
Lưu trữ | 1x 100 GB, 1x slot bổ sung (cho MSP)
Nguồn | 1 Nguồn tích hợp 250W AC power supply.
Điện áp đầu vào AC | 100 to 240V AC
Dòng điện đầu vào tối đa AC | < 2.7A tại 100V
Tần số AC | 50 to 60 Hz
Quạt | 4 quạt tích hợp
Weight | 7,3 kg
Tuân thủ, Quy định, An toàn
Tuân thủ quy định | Sản phẩm tuân thủ theo dấu CE theo chỉ thị 2004/108/EC và 2006/108/EC
Sự an toàn | ● UL 60950-1
● CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
● EN 60950-1
● IEC 60950-1
● AS/NZS 60950-1
● GB4943
EMC: phát thải | ● 47CFR Part 15 (CFR 47) Class A (FCC Class A)
● AS/NZS CISPR22 Class A
● CISPR22 CLASS A
● EN55022 Class A
● ICES003 Class A
● VCCI Class A
● EN61000-3-2
● EN61000-3-3
● KN22 Class A
● CNS13438 Class A
● EN300386
● TCVN7189