## SFP-H10GB-CU3M
TT | Thông số kỹ thuật | Cấu hình tối thiểu
1 | SFP-H10GB-CU3M
| Loại cable | Twinax cable, passive, 30AWG cable assembly
| Khoảng cách cable | 3m
| Loại kết nối | SFP+ to SFP+
| Tốc độ truyền dữ liệu tối đa | 10Gbps
| Màu tab kéo | Orange
| Công suất tiêu thụ tối đa (W) | 0.1
| Kích thước | 8.5 x 13.4 x 56.5mm
| Khối lượng | <=75 grams
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động trong môi trường thương mại | 0 to 70°C (32 to 158°F)
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40 to 85°C (-40 to 185°F)
| Tiêu chuẩn | GR-20-CORE GR-326-CORE GR-1435-CORE IEEE 802.3 ITU-T G.709 ITU-T G.975 ITU-T G.975.1 SFP+ MSA SFF-8431