## SFP-H10GB-CU3M
Thông số kỹ thuật | SFP-H25G-CU3M=
Loại cáp | Direct-attach copper cable assembly
Khoảng cách cáp | 3m
Màu chốt kéo | Cam
Tiêu thụ điện năng tối đa (W) | 1/10
Phạm vi nhiệt độ trong thương mại | 0 to 70°C (32 to 158°F)
Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | -40 to 85°C (-40 to 185°F)
Tiêu chuẩn | SFF-8402 SFF-8472 IEEE 802.3™ IEEE P802.3by™ IEEE P802.3cc™ IEEE P802.3cp RoHS 6
Bảo hành | 12 tháng